## Allegato 4
Codice Articolo Convenzione | Quantità | Prezzo Totale
MMCACCCM001 | 6 | 33.18
DRCSHFI1U04FV2 | 6 | 93.66
C6CPCU020-444BB | 23 | 86.94
C6CPCU030-444BB | 23 | 94.99
C6U-HF1-Rlx-305GY | 2135 | 747.25
Installazione C6U-HF1-Rlx-305GY | 2135 | 960.75
BUND PAN-24P C6 UTP | 6 | 445.44
Installazione BUND PAN-24P C6 UTP | 6 | 82.56
BR-KIT-2xRJ45 C6U | 23 | 123.97
Installazione BR-KIT-2xRJ45 C6U | 23 | 442.98
AP5130DN | 23 | 3435.51
Configurazione AP5130DN | 23 | 378.12
Manutenzione LP Anno 1 AP5130DN | 23 | 33.12
JG306CC | 6 | 2364.18
Configurazione JG306CC | 6 | 70.92
Manutenzione LP Anno 1 JG306CC | 6 | 23.76
USG6310-BDL-AC | 3 | 561.42
Configurazione USG6310-BDL-AC | 3 | 44.91
Manutenzione LP Anno 1 USG6310-BDL-AC | 3 | 5.76
LIC-IPSAVURL-12-USG6300 | 3 | 491.61
Certificazione PDL 10-50 | 1 | 105
DEIMATERIALI | 1 | 1272.03
DEISERVIZI | 1 | 898.13
12796.19

## Dettaglio Allegato 4
Famiglia | Codice Articolo Convenzione | Descrizione Articolo Convenzione | Produttore | Quantità | Unità di misura | Prezzo unitario senza IVA | UT Totale | Canone Anno 1 Totale | Canone Anno 2 Totale | Canone Anno 3 Totale | Canone Anno 4 Totale | Codice Articolo Acquisto | Descrizione Articolo Acquisto
Armadi rack | MMCACCCM001 | Fornitura in opera Guida patch orizzontale altezza 1U | TELECOM ITALIA | 6 | Pezzo | 5.53 | 33.18 |  |  |  |  | Installazione MMCACCCM001 | Installazione Guida patch orizzontale altezza 1U
|  |  | BRAND-REX | [8 empty] | MMCACCCM001 | Fornitura Guida patch orizzontale altezza 1U
Armadi rack | DRCSHFI1U04FV2 | Fornitura in opera Ripiano fisso | BRAND-REX | 6 | Pezzo | 15.61 | 93.66 |  |  |  |  | DRCSHFI1U04FV2 | Fornitura Ripiano fisso
|  |  | TELECOM ITALIA | [8 empty] | Installazione DRCSHFI1U04FV2 | Installazione Ripiano fisso
Cablaggio passivo | C6CPCU020-444BB | Fornitura Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Blue LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Blue Boots 2m | BRAND-REX | 23 | Pezzo | 3.78 | 86.94 |  |  |  |  | C6CPCU020-444BB | Fornitura Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Blue LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Blue Boots 2m
|  |  | TELECOM ITALIA | [8 empty] | Installazione C6CPCU020-444BB | Installazione Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Blue LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Blue Boots 2m
Cablaggio passivo | C6CPCU030-444BB | Fornitura Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Blue LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Blue Boots 3m | BRAND-REX | 23 | Pezzo | 4.13 | 94.99 |  |  |  |  | C6CPCU030-444BB | Fornitura Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Blue LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Blue Boots 3m
|  |  | TELECOM ITALIA | [8 empty] | Installazione C6CPCU030-444BB | Installazione Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Blue LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Blue Boots 3m
Cablaggio passivo | C6U-HF1-Rlx-305GY | Fornitura Cavo UTP cat.6, 100Ohm, rivestito con guaina esterna LSZH | BRAND-REX | 2135 | Metro | 0.35 | 747.25 |  |  |  |  | C6U-HF1-Rlx-305GY | Fornitura Cavo Cat6Plus 23 AWG U/UTP 4 Coppie Guaina LSF/OH IEC 332.1 , Violet RAL 4005
Cablaggio passivo | Installazione C6U-HF1-Rlx-305GY | Installazione Cavo UTP cat.6, 100Ohm, rivestito con guaina esterna LSZH | TELECOM ITALIA | 2135 | Metro | 0.45 | 960.75 |  |  |  |  | Installazione C6U-HF1-Rlx-305GY | Installazione Cavo UTP cat.6, 100Ohm, rivestito con guaina esterna LSZH
Cablaggio passivo | BUND PAN-24P C6 UTP | Fornitura Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6 | BRAND-REX | 6 | Pezzo | 74.24 | 445.44 |  |  |  |  | BUND PAN-24P C6 UTP | Fornitura BUND PAN-24P C6 UTP = n. 1 MMCPNLX24SIJ2CII patch panel scarico x 24 RJ45 con cable management posteriore; n. 24 C6CJAKU002 connettore RJ45 cat6 UTP
Cablaggio passivo | Installazione BUND PAN-24P C6 UTP | Installazione Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6 | TELECOM ITALIA | 6 | Pezzo | 13.76 | 82.56 |  |  |  |  | Installazione BUND PAN-24P C6 UTP | Installazione Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6
Cablaggio passivo | BR-KIT-2xRJ45 C6U | Fornitura Piastrine per scatole tipo UNI503 da esterno, da incasso o su facciata di torretta a pavimento complete di modulo con 2 connettori RJ45 di cat. 6 UTP, cornice, cestello e scatole | BRAND-REX | 23 | Pezzo | 5.39 | 123.97 |  |  |  |  | BR-KIT-2xRJ45 C6U | Fornitura BR-KIT-2xRJ45 C6U = n. 1 MMCUSSIJ2002LO piastrina autoportante doppia; n. 1 MMCIBB47001 scatola 503 da esterno; n. 2 C6CJAKU002 connettore RJ45 cat6 UTP
Cablaggio passivo | Installazione BR-KIT-2xRJ45 C6U | Installazione Piastrine per scatole tipo UNI503 da esterno, da incasso o su facciata di torretta a pavimento complete di modulo con 2 connettori RJ45 di cat. 6 FTP, cornice, cestello e scatole | TELECOM ITALIA | 23 | Pezzo | 19.26 | 442.98 |  |  |  |  | Installazione BR-KIT-2xRJ45 C6U | Installazione Piastrine per scatole tipo UNI503 da esterno, da incasso o su facciata di torretta a pavimento complete di modulo con 2 connettori RJ45 di cat. 6 FTP, cornice, cestello e scatole
Apparati Wireless | AP5130DN | Fornitura in opera Access Point per ambienti interni | HUAWEI | 23 | Pezzo | 149.37 | 3435.51 |  |  |  |  | AP5130DN | Fornitura Wireless di Access Point per ambienti interni
|  |  | TELECOM ITALIA | [8 empty] | Installazione AP5130DN | Installazione Wireless di Access Point per ambienti interni
Apparati Wireless | Configurazione AP5130DN | Configurazione Access point per reti wireless per ambienti interni | TELECOM ITALIA | 23 | Pezzo | 16.44 | 378.12 |  |  |  |  | Configurazione AP5130DN | Configurazione Access point per reti wireless per ambienti interni
Apparati Wireless | Manutenzione LP Anno 1 AP5130DN | Manutenzione mensile LP Anno 1 Access point per reti wireless per ambienti interni | TELECOM ITALIA | 276 | Pezzo | 1.44 |  | 33.12 |  |  |  | Manutenzione LP Anno 1 AP5130DN | Manutenzione mensile LP Anno 1 Access point per reti wireless per ambienti interni
Switch - HP | JG306CC | Fornitura in opera Switch tipo 2 | TELECOM ITALIA | 6 | Pezzo | 394.03 | 2364.18 |  |  |  |  | Installazione JG306CC | Installazione switch HP 3600-24-PoE+ v2 SI =switch JG306C; cavo di stack RJ-45 UTP CAT6 per stack da 0,5m Brand-Rex C6CPCU005-888BB
|  |  | HP | [8 empty] | JG306CC | Fornitura switch HP 3600-24-PoE+ v2 SI =switch JG306C; cavo di stack RJ-45 UTP CAT6 per stack da 0,5m Brand-Rex C6CPCU005-888BB
Switch - HP | Configurazione JG306CC | Configurazione Switch tipo 2 | TELECOM ITALIA | 6 | Pezzo | 11.82 | 70.92 |  |  |  |  | Configurazione JG306CC | Configurazione Switch tipo 2
Switch - HP | Manutenzione LP Anno 1 JG306CC | Manutenzione mensile LP Anno 1 Switch tipo 2 | TELECOM ITALIA | 72 | Pezzo | 3.96 |  | 23.76 |  |  |  | Manutenzione LP Anno 1 JG306CC | Manutenzione mensile LP Anno 1 Switch tipo 2
Dispositivi di Sicurezza | USG6310-BDL-AC | Fornitura in opera Dispositivi di sicurezza fascia base | TELECOM ITALIA | 3 | Pezzo | 187.14 | 561.42 |  |  |  |  | Installazione USG6310-BDL-AC | Installazione USG6310
|  |  | HUAWEI | [8 empty] | USG6310-BDL-AC | Fornitura USG6310
Dispositivi di Sicurezza | Configurazione USG6310-BDL-AC | Configurazione Dispositivi di sicurezza fascia base | TELECOM ITALIA | 3 | Pezzo | 14.97 | 44.91 |  |  |  |  | Configurazione USG6310-BDL-AC | Configurazione USG6310-BDL-AC
Dispositivi di Sicurezza | Manutenzione LP Anno 1 USG6310-BDL-AC | Manutenzione mensile LP Anno 1 Dispositivi di sicurezza fascia base | TELECOM ITALIA | 36 | Pezzo | 1.92 |  | 5.76 |  |  |  | Manutenzione LP Anno 1 USG6310-BDL-AC | Manutenzione mensile LP Anno 1 USG6310-BDL-AC
Dispositivi di Sicurezza | LIC-IPSAVURL-12-USG6300 | Aggiornamento Software Dispositivi di sicurezza fascia base- media- alta - Canone 12 mesi | HUAWEI | 3 | Pezzo | 163.87 | 491.61 |  |  |  |  | LIC-IPSAVURL-12-USG6300 | Aggiornamento Software Dispositivi di sicurezza fascia base- media- alta - Canone 12 mesi
Cablaggio passivo | Certificazione PDL 10-50 | Certificazione del cablaggio Numero PDL Min. 10 - Max. 50 | TELECOM ITALIA | 1 | N. PDL | 105 | 105 |  |  |  |  | Certificazione PDL 10-50 | Certificazione del cablaggio Numero PDL Min. 10 - Max. 50
Listino DEI | DEIMATERIALI | Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Materiali | LISTINO DEI | 1 | Ordinativo | 1272.03 | 1272.03 |  |  |  |  | DEIMATERIALI | Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Materiali
Listino DEI | DEISERVIZI | Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Servizi | TELECOM ITALIA | 1 | Ordinativo | 898.13 | 898.13 |  |  |  |  | DEISERVIZI | Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Servizi
[6 empty] | TOTALE | 12733.55 | 62.64 | 0 | 0 | 0

## Dettaglio DEI
IMPIANTI
Codice DEI | Attività valorizzate a Listino DEI | Prezzo Unitario DEI | % MDO | % MAT | UdM | Q.tà | Subtotale MO | Subtotale MAT | Subtotale MDO+MAT
015087c | Minicanale in pvc con coperchio standard o avvolgente: 10 x 40 mm due scomparti | 6.66 | 52% | 48% | m | 250 | 865.8 | 799.2 | 1665
095114k | pannello con 5 prese di corrente universali 16 A bipasso ed un interruttore magnetotermico portata 16 A, potere di interruzione 3 kA | 236.71 | 7% | 93% | cad | 6 | 99.4182 | 1320.8418 | 1420.26
[7 empty] | 965.2182 | 2120.0418 | 3085.26
Totale attività valorizzate a Listino DEI (impianti) | [6 empty] | 965.2182 | 2120.0418 | 3085.26
Totale attività valorizzate a Listino DEI con sconto applicato (impianti) | [6 empty] | 579.1309 | 1272.0251 | 1851.156
ORE IN ECONOMIA
Codice DEI | Attività valorizzate a Listino DEI | Prezzo Unitario DEI | Spese generali ed utili di impresa |  | UdM | Q.tà | Subtotale MO | Subtotale spese generali ed utili di impresa | Sconto
M01025a | Installatore 4ª categoria: costo non comprensivo delle spese generali ed utili d'impresa | 24.74 | 7.1 |  | h | 11 | 350.24 | 78.1 | 31.24
M01025b | Installatore 4ª categoria: prezzo comprensivo delle spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% | 31.84
[7 empty] | 350.24 | 78.1 | 31.24
Totale attività valorizzate a Listino DEI (ore economia) | [6 empty] | 350.24 |  | DEI SERVIZI | 1272.0251
[9 empty] | DEI MATERIALI | 898.1309
Totale attività valorizzate a Listino DEI con sconto applicato (ore economia) | [6 empty] | 319
[7 empty] | Subtotale MO | Subtotale MAT | Subtotale MDO+MAT
Totale GENERALE attività valorizzate a Listino DEI | [6 empty] | 1315.4582 | 2120.0418 | 3435.5
Totale GENERALE attività valorizzate a Listino DEI con sconto applicato | [6 empty] | 898.1309 | 1272.0251 | 2170.156